Рабочая программа производственной  практики

по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Квалификация – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Срок обучения 2 года 10 месяцев

2020 г.

Рабочая программа производственной  практики  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и предназначена для реализации в группах обучающихся профессии среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Организация-разработчик: ГАПОУ   БТОТиС

Разработчик:  Б.Г. Нетак,  преподаватель   ГАПОУ  БТОТиС

Программа производственной практики  одобрена ЦК профессионального блока ГАПОУ  БТОТиС протокол №  1  от « 31 » августа 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ                                                                 стр

1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ…………………………………………………………………………..………4

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ    ПРАКТИКИ……………………………………………………………………………………6

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ                 ПРАКТИКИ.. ………………………………………………………………………………………………….10

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ……………………………………………………………………………………26

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ……………………………………………………………………………………29

- ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии   13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

в части освоения квалификаций: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):

- сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий;

- проверка и наладка электрооборудования ;

- устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации) в сфере энергетики и электротехники; для профессиональной подготовки рабочих по профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2.Цели и задачи производственной практики:  
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОП  СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Требования к результатам освоения  производственной практики.
В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной деятельности обучающихся должен уметь:

| ВПД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий | - выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; - выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; -выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; -выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; -выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; -читать электрические схемы различной сложности; -выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия; -выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; -ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; -применять безопасные приемы ремонта; |
| проверка и наладка электрооборудования | - проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; - выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; - проводить электрические измерения;снимать показания приборов. |
| устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | - разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; - производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; - оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; - устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; - производить межремонтное обслуживание электродвигателей. |

ч
 1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной

практики:
Всего -  900 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01. –   144 часа;
В рамках освоения ПМ 02. –   360 часов;

В рамках освоения ПМ 03. –    396 часов.

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.

Результатом освоения рабочей программы  производственной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОП  СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД).

ПМ 1 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий»

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |

ПМ 2 «Проверка и наладка электрооборудования»

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |

ПМ 3 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей |

ПМ 1-3

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план  учебной и производственной практики гр. № 15

| Курс | Семестр | Код и наименования профессиональных модулей | Количество часов по УП | Количество часов по ПП | Промежуточная аттестация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I курс | 1 |  | - | - |  |
|  | 2 |  | - | - |  |
| Итого за I курс |  | - | - |  |
| II курс | 3 | ПМ 01 | 84 | - |  |
|  | 4 | ПМ 01 | 204 | 144 | экзамен |
| Итого за II курс |  | 288 | 144 |  |
| III курс | 5 | ПМ 02 | 108 | - |  |
|  |  | ПМ 03 | 108 | - |  |
|  | 6 | ПМ 02 | - | 360 | экзамен |
|  |  | ПМ 03 | - | 396 | экзамен |
| Итого за III курс |  | 216 | 756 |  |
| Итого за весь период обучения | 504 | 900 | 1404 |

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий |
| Виды работ: | 144 |  |
| Тема 1.1 | Вводный инструктаж. Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей. | 6 | 3 |
| Тема 1.1 | Вводный инструктаж. Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей. | 6 | 3 |
| Тема 1.2 | Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей | 6 | 3 |
| Тема 1.2 | Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей | 6 | 3 |
| Тема 1.3 | Монтаж и техническое обслуживание электропроводок. | 6 | 3 |
| Тема 1.3 | Монтаж и техническое обслуживание электропроводок. | 6 | 3 |
| Тема 1.4 | Монтаж и техническое обслуживание электропроводок. | 6 | 3 |
| Тема 1.4 | Монтаж и техническое обслуживание электропроводок. | 6 | 3 |
| Тема 1.5 | Монтаж и ремонт устройств учета электроэнергии. | 6 | 3 |
| Тема 1.5 | Монтаж и ремонт устройств учета электроэнергии. | 6 | 3 |
| Тема 1.6 | Монтаж и ремонт устройств учета электроэнергии. | 6 | 3 |
| Тема 1.6 | Монтаж и ремонт устройств учета электроэнергии. | 6 | 3 |
| Тема 1.7 | Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 1.7 | Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 1.8 | Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 1.8 | Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 1.9 | Монтаж и ремонт схем управления. | 6 | 3 |
| Тема 1.9 | Монтаж и ремонт схем управления. | 6 | 3 |
| Тема 1.10. | Монтаж и ремонт схем управления | 6 | 3 |
| Тема 1.10. | Монтаж и ремонт схем управления | 6 | 3 |
| Тема 1.11 | Монтаж и ремонт силовых сетей. | 6 | 3 |
| Тема 1.11 | Монтаж и ремонт силовых сетей. | 6 | 3 |
| Тема 1.12 | Монтаж и ремонт силовых сетей. | 6 | 3 |
| Тема 1.12 | Монтаж и ремонт силовых сетей. | 6 | 3 |
| ПМ 02 Проверка и наладка электрооборудования |
| Виды работ: | 360 |  |
| Тема 2.1 | Наладка устройств учета электроэнергии. | 6 | 3 |
| Тема 2.2 | Наладка устройств учета электроэнергии. | 6 | 3 |
| Тема 2.3 | Наладка устройств учета электроэнергии. | 6 | 3 |
| Тема 2.4 | Наладка устройств учета электроэнергии. | 6 | 3 |
| Тема 2.5 | Наладка устройств учета электроэнергии. | 6 | 3 |
| Тема 2.6 | Наладка устройств учета электроэнергии. | 6 | 3 |
| Тема 2.7 | Наладка пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 2.8 | Наладка пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 2.9 | Наладка пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 2.10 | Наладка пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 2.11 | Наладка пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 2.12 | Наладка пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 2.13 | Наладка пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 2.14 | Наладка пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 2.15 | Наладка схем управления. | 6 | 3 |
| Тема 2.16 | Наладка схем управления. | 6 | 3 |
| Тема 2.17 | Наладка схем управления. | 6 | 3 |
| Тема 2.18 | Наладка схем управления. | 6 | 3 |
| Тема 2.19 | Наладка схем управления. | 6 | 3 |
| Тема 2.20 | Наладка схем управления. | 6 | 3 |
| Тема 2.21 | Наладка схем управления. | 6 | 3 |
| Тема 2.22 | Наладка схем управления. | 6 | 3 |
| Тема 2.23 | Наладка схем управления. | 6 | 3 |
| Тема 2.24 | Наладка схем управления. | 6 | 3 |
| Тема 2.25 | Монтаж и наладка силовых сетей. | 6 | 3 |
| Тема 2.26 | Монтаж и наладка силовых сетей. | 6 | 3 |
| Тема 2.27 | Монтаж и наладка силовых сетей. | 6 | 3 |
| Тема 2.28 | Монтаж и наладка силовых сетей. | 6 | 3 |
| Тема 2.29 | Монтаж и наладка силовых сетей. | 6 | 3 |
| Тема 2.30 | Монтаж и наладка силовых сетей. | 6 | 3 |
| Тема 2.31 | Монтаж и наладка силовых сетей. | 6 | 3 |
| Тема 2.32 | Монтаж и наладка силовых сетей. | 6 | 3 |
| Тема 2.33 | Монтаж и наладка силовых сетей. | 6 | 3 |
| Тема 2.34 | Монтаж и наладка силовых сетей. | 6 | 3 |
| Тема 2.35 | Монтаж и наладка силовых сетей. | 6 | 3 |
| Тема 2.36 | Монтаж и наладка силовых сетей. | 6 | 3 |
| Тема 2.37 | Монтаж и наладка силовых сетей. | 6 | 3 |
| Тема 2.38 | Монтаж и наладка силовых сетей. | 6 | 3 |
| Тема 2.39 | Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 2.40 | Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 2.41 | Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 2.42 | Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 2.43 | Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 |
| Тема 2.44 | Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 |
| Тема 2.45 | Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 |
| Тема 2.46 | Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 |
| Тема 2.47 | Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 |
| Тема 2.48 | Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 |
| Тема 2.49 | Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 2.50 | Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 2.51 | Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 |
| Тема 2.52 | Монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных приборов. | 6 | 3 |
| Тема 2.53 | Монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных приборов. | 6 | 3 |
| Тема 2.54 | Монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных приборов. | 6 | 3 |
| Тема 2.55 | Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 |
| Тема 2.56 | Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 |
| Тема 2.57 | Монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных приборов. | 6 | 3 |
| Тема 2.58 | Монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных приборов. | 6 | 3 |
| Тема 2.59 | Монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных приборов | 6 | 3 |
| Тема 2.60 | Монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных приборов. | 6 | 3 |
| ПМ 03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. |
| Виды работ: | 396 |  |
| Тема 3.1 | Выполнение технического осмотра осветительных электроустановок | 6 | 3 |
| Тема 3.2 | Выполнение технического осмотра осветительных электроустановок | 6 | 3 |
| Тема 3.3 | Выполнение технического осмотра пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 |
| Тема 3.4 | Выполнение технического осмотра пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 |
| Тема 3.5 | Выполнение технического осмотра электрических машин | 6 | 3 |
| Тема 3.6 | Выполнение технического осмотра электрических машин | 6 | 3 |
| Тема 3.7 | Выполнение технического осмотра электрических машин | 6 | 3 |
| Тема 3.8 | Выполнение технического осмотра трансформаторов и трансформаторных подстанций. | 6 | 3 |
| Тема 3.9 | Выполнение технического осмотра трансформаторов и трансформаторных подстанций. | 6 | 3 |
| Тема 3.10 | Выполнение технического осмотра трансформаторов и трансформаторных подстанций. | 6 | 3 |
| Тема 3.11 | Выполнение технического осмотра трансформаторов и трансформаторных подстанций. | 6 | 3 |
| Тема 3.12 | Выполнение технического осмотра трансформаторов и трансформаторных подстанций. | 6 | 3 |
| Тема 3.13 | Выполнение технического осмотра трансформаторов и трансформаторных подстанций. | 6 | 3 |
| Тема 3.14 | Выполнение технического осмотра трансформаторов и трансформаторных подстанций. | 6 | 3 |
| Тема 3.15 | Выполнение технического осмотра трансформаторов и трансформаторных подстанций. | 6 | 3 |
| Тема 3.16 | Выполнение технического осмотра трансформаторов и трансформаторных подстанций. | 6 | 3 |
| Тема 3.17 | Выполнение технического осмотра кабельных линий электропередач. | 6 | 3 |
| Тема 3.18 | Выполнение технического осмотра кабельных линий электропередач | 6 | 3 |
| Тема 3.19 | Выполнение технического осмотра кабельных линий электропередач | 6 | 3 |
| Тема 3.20 | Выполнение технического осмотра кабельных линий электропередач | 6 | 3 |
| Тема 3.21 | Выполнение технического осмотра кабельных линий электропередач | 6 | 3 |
| Тема 3.22 | Выполнение технического осмотра воздушных линий электропередач | 6 | 3 |
| Тема 3.23 | Выполнение технического осмотра воздушных линий электропередач | 6 | 3 |
| Тема 3.24 | Выполнение технического осмотра воздушных линий электропередач | 6 | 3 |
| Тема 3.25 | Выполнение технического осмотра воздушных линий электропередач | 6 | 3 |
| Тема 3.26 | Выполнение технического осмотра распределительных устройств. | 6 | 3 |
| Тема 3.27 | Выполнение технического осмотра распределительных устройств. | 6 | 3 |
| Тема 3.28 | Выполнение технического осмотра распределительных устройств. | 6 | 3 |
| Тема 3.29 | Проведение технического обслуживания осветительных электроустановок | 6 | 3 |
| Тема 3.30 | Проведение технического обслуживания осветительных электроустановок | 6 | 3 |
| Тема 3.31 | Проведение технического обслуживания осветительных электроустановок | 6 | 3 |
| Тема 3.32 | Проведение технического обслуживания осветительных электроустановок | 6 | 3 |
| Тема 3.33 | Проведение технического обслуживания осветительных электроустановок | 6 | 3 |
| Тема 3.34 | Проведение технического обслуживания пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 |
| Тема 3.35 | Проведение технического обслуживания пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 |
| Тема 3.36 | Проведение технического обслуживания пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 |
| Тема 3.37 | Проведение технического обслуживания пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 |
| Тема 3.38 | Проведение технического обслуживания пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 |
| Тема 3.39 | Проведение технического обслуживания электрических машин | 6 | 3 |
| Тема 3.40 | Проведение технического обслуживания электрических машин | 6 | 3 |
| Тема 3.41 | Проведение технического обслуживания распределительных устройств | 6 | 3 |
| Тема 3.42 | Проведение технического обслуживания распределительных устройств | 6 | 3 |
| Тема 3.43 | Проведение технического обслуживания трансформаторов и трансформаторных подстанций | 6 | 3 |
| Тема 3.44 | Проведение технического обслуживания трансформаторов и трансформаторных подстанций | 6 | 3 |
| Тема 3.45 | Проведение технического обслуживания трансформаторов и трансформаторных подстанций | 6 | 3 |
| Тема 3.46 | Проведение технического обслуживания кабельных линий электропередач | 6 | 3 |
| Тема 3.47 | Проведение технического обслуживания кабельных линий электропередач | 6 | 3 |
| Тема 3.48 | Замена конструктивных элементов пускорегулирующей аппаратуры, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Тема 3.49 | Замена конструктивных элементов пускорегулирующей аппаратуры, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Тема 3.50 | Замена конструктивных элементов пускорегулирующей аппаратуры, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Тема 3.51 | Замена конструктивных элементов электрических машин, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Тема 3.52 | Замена конструктивных элементов электрических машин, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Тема 3.53 | Замена конструктивных элементов электрических машин, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Тема 3.54 | Замена конструктивных элементов электрических машин, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Тема 3.55 | Замена конструктивных элементов распределительных устройств, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Тема 3.56 | Замена конструктивных элементов распределительных устройств, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Тема 3.57 | Замена конструктивных элементов распределительных устройств, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Тема 3.58 | Замена конструктивных элементов распределительных устройств, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Тема 3.59 | Замена конструктивных элементов трансформаторов, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Тема 3.60 | Замена конструктивных элементов трансформаторов, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Тема 3.61 | Замена конструктивных элементов трансформаторов, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Тема 3.62 | Замена конструктивных элементов трансформаторов, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Тема 3.63 | Замена конструктивных элементов трансформаторных подстанций, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Тема 3.64 | Замена конструктивных элементов трансформаторных подстанций, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Тема 3.65 | Замена конструктивных элементов кабельных линий электропередач, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Тема 3.66 | Замена конструктивных элементов кабельных линий электропередач, не подлежащих ремонту | 6 | 3 |
| Всего часов | 900 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы производственной практики обеспечена учебным кабинетом; электромонтажной мастерской.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор или интерактивная доска

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочее место мастера;

- рабочие места по количеству обучающихся с учетом деления на группы;

-набор инструментов, приборов, приспособлений (по количеству обучающихся) в соответствии с требованиями учебной программы

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- рабочее место мастера;

-  рабочие места по количеству обучающихся с учетом деления на группы;

- набор инструментов, приборов, приспособлений (по количеству обучающихся) в соответствии с требованиями учебной программы;

- оборудование электротехническое низковольтное (автоматические выключатели, двигатели, контакторы, предохранители, магнитные пускатели и др.);

-  наглядные пособия: детали, узлы, механизмы, сборочные узлы, плакаты;

- инструкционные карты по операциям, альбомы рабочих чертежей;

- комплект противопожарных средств;

- инструкции и плакаты по технике безопасности.

# 4.2. Информационное обеспечение  производственной практики

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования / Под ред. Котеленца Н.Ф. (6-е изд., стер.) учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия»,  2009

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн.Кн.1 (5-е изд., стер.) учебник. – М.: ИФРа,  2009

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн.Кн.2 (5-е изд., стер.) учебник. – М.: ИФРа,  2009

Дополнительные источники:

- Правила устройства электроустановок. 7-е изд., Энас, 2009

- Филиппов А.С., Филиппов В.А. Ремонт и монтаж кабельных линий: практическое пособие. В 2 ч. Ч. 2.,Техноперспектива, 2010

- Павлович С.Н., Фираго Б.И. Ремонт и обслуживание электрооборудования. 4-е изд., Высшая  школа, 2009

- Кисаримов Р.А. Ремонт электрооборудования. Справочник. 2-е изд., испр., 	РадиоСофт, 2010

- Сибикин М.Ю., Сибикин Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. 6-е изд., испр.и доп.,  Высшая школа, 2005

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника. 3-е изд., стер., Академия, 2009

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий,	РадиоСофт, 2010

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера. 5-е изд., перераб. и доп., Академия, 2008;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, Омега-Л, 2010

- Пособие по безопасной работе при эксплуатации электроустанок, Энас, 2010

Интернет-ресурсы:

- Монтаж осветительных электроустановок. Основные сведения. [Электронный ресурс], форма доступа:

sam-stroy.info/blog/post_1252746651.html;

- Монтаж и эксплуатация осветительных установок.

[Электронный ресурс], форма доступа:

pavelvld.narod.ru/07.html;

- Монтаж, эксплуатация и ремонт осветительных установок / TIMA/...

[Электронный ресурс], форма доступа:

www.StudFiles.ru/dir/cat34/subj1383/file15489/;

- Монтаж силовых трансформаторов и электротехнического оборудования. [Электронный ресурс], форма доступа:

www.transform.ru›Монтаж силовых трансформаторов;

- Монтаж силовых трансформаторов.

[Электронный ресурс], форма доступа:

forca.ru/instrukcii montazh transformatorov.html;

- Прокладка кабеля. [Электронный ресурс], форма доступа:

www.ip-link.ru/?page=109;

- Виды прокладок кабеля. [Электронный ресурс], форма доступа:

www.motor-remont.ru/books/3/32_01.html;

20. Монтаж кабельных линий. Прокладка кабеля в траншее…                            [Электронный ресурс], форма доступа:

www.pem-nsk.ru/zemlya.html;

21.     Школа для электрика: эксплуатация и ремонт электрооборудования.

[Электронный ресурс], форма доступа:

www.ElectricalSchool.info;

22.    Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ

[Электронный ресурс], форма доступа:

forca.ru›Книги›Оборудование - elektrooborudovaniy ;

23.  Неисправности электрооборудования и способы их устранения [Электронный ресурс], форма доступа:

www.ielektro.ru/news42248/index.html.

# 4.3. Организация образовательного процесса

В образовательном процессе предусматривается реализация компетентностного подхода, т.е. используются активные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, индивидуальные и групповые проекты, учебное сотрудничество, анализ производственных ситуаций, различные тренинги, дискуссии, коллективный способ обучения, в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

При реализации ПМ предусматриваются следующие виды практик: учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. Учебная практика (производственное обучение) проводятся образовательным учреждением в учебно-производственных мастерских и реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебная практика (производственное обучение) осуществляется в группах по 12-15 человек. Обучение проводится в две смены. Занятия в учебно-производственных мастерских, лабораториях и других подразделениях образовательного учреждения проводятся в различных формах (урок производственного обучения, лабораторно-практические работы, комплексные практические работы и др.). Занятия с обучающимися, проводят мастера производственного обучения, закрепленные за учебными группами или за учебными мастерскими. Ответственность за руководство производственным обучением  обучающихся несет заместитель директора по учебно-производственной работе. Учет производственного обучения обучающихся ведется в учебном журнале мастером производственного обучения. Производственное обучение завершается оценкой  освоенных компетенций и прохождением аттестации на начальный уровень квалификации (второй разряд). Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме практических работ. Результаты оценки предоставляются  в портфеле достижений обучающегося и учитываются при государственной (итоговой) аттестации.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

# Мастер производственного обучения имеет 5 квалификационный разряд по профессии рабочего, что выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. У преподавателя, мастера производственного обучения имеется опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  производственной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме экзамена

ПМ 1 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий».

| Результаты (освоенные умения в рамках ВПД) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - презентация выполненной работы |
|  | -демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; | наблюдение за организацией рабочего места во время выполнения лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | - демонстрация способности вести расчеты и составлять эскизы необходимые при сборке изделий; | наблюдение за выбором и подготовкой инвентаря, приспособлений и оборудования во время выполнения лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | -демонстрация качественного выполнения слесарной обработки, пригонки и пайки деталей и узлов различной сложности в процессе сборки; | наблюдение за соблюдением правил безопасной эксплуатации инвентаря, приспособлений и оборудования во время выполнения лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | - владение технологией выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - презентация выполненной работы |
|  | - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении слесарных и слесарно-сборочных работ; | оценка соблюдения последовательности действий при прохождении учебной и производственной практики; |
|  | - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | оценка выполнения норм времени при выполнении лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
| ПК 2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; | наблюдение за организацией рабочего места во время выполнения лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | -демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; | наблюдение за выбором и подготовкой инвентаря, приспособлений и оборудования во время выполнения лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | -демонстрация качественного выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта; | наблюдение за соблюдением правил безопасной эксплуатации инвентаря, приспособлений и оборудования во время выполнения лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | - владение технологией выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; | оценка лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | -обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта; | оценка лабораторной работы, учебной и производственной практики; - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - презентация выполненной работы |
|  | - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | оценка соблюдения последовательности действий при прохождении учебной и производственной практики; |
| ПК 3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта . | -демонстрация скорости и качества определения основных неисправностей оборудования; - демонстрация точности и скорости устранения дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта; - владение технологией выполнения ремонтных работ; -обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении ремонтных работ; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - презентация выполненной работы |
|  | - демонстрация точности и скорости устранения дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта; | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - презентация выполненной работы |
|  | - владение технологией выполнения ремонтных работ; | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - презентация выполненной работы |
|  | обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении ремонтных работ; | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - презентация выполненной работы |
|  | - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - презентация выполненной работы |
| ПК 4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | - владение технологией составления дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования; - - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении ремонтных работ согласно дефектным ведомостям; - соответствие выполненных работ на основе дефектных ведомостей требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | наблюдение за соблюдением правил безопасной эксплуатации инвентаря, приспособлений и оборудования во время выполнения лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении ремонтных работ согласно дефектным ведомостям; | наблюдение за соблюдением правил безопасной эксплуатации инвентаря, приспособлений и оборудования во время выполнения лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | - соответствие выполненных работ на основе дефектных ведомостей требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | оценка деятельности обучающихся на практическом занятии, защита практических работ; зачет по учебной практике и по разделу профессионального модуля. |

ПМ 2 «Проверка и наладка электрооборудования».

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Принимать в эксплуатацию отремонтирован- ноеэлектрооборудова-ние и включать его в работу | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - презентация выполненной работы |
|  | -демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - презентация выполненной работы |
|  | - демонстрация способности проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; | наблюдение за выбором и подготовкой инвентаря, приспособлений и оборудования во время выполнения лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | демонстрация качественного выполнения приемосдаточных работ; | наблюдение за соблюдением правил безопасной эксплуатации инвентаря, приспособлений и оборудования во время выполнения лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | - владение технологией запуска электрооборудования в работу после ремонта; | оценка соблюдения последовательности действий при прохождении учебной и производственной практики; |
|  | - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента в условиях приемосдаточных работ; | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - презентация выполненной работы |
|  | - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - презентация выполненной работы |
| ПК 2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; | наблюдение за организацией рабочего места во время выполнения лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | -демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; | наблюдение за выбором и подготовкой инвентаря, приспособлений и оборудования во время выполнения лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | -демонстрация качественного выполнения испытаний и пробного пуска электрических машин; | наблюдение за соблюдением правил безопасной эксплуатации инвентаря, приспособлений и оборудования во время выполнения лабораторной работы, учебной и - владение |
|  | обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении испытаний и пробного пуска электрических машин; | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - презентация выполненной работы |
|  | - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - презентация выполненной работы |
| ПК 3. Настраивать и регулировать контрольно- измерительные приборы и инструменты | -демонстрация скорости и качества определения необходимости в настройке и регулировке контрольно- измерительных приборов и инструментов; | оценка за соблюдением санитарно – гигиенических норм и правил при организации рабочего места; |
|  | - демонстрация точности и скорости настройки и регулировки контрольно- измерительных приборов и инструментов; | наблюдение за выбором и подготовкой инвентаря, приспособлений и оборудования во время выполнения лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | - владение технологией настройки, регулировки и технического обслуживания контрольно- измерительных приборов и инструментов; | наблюдение за соблюдением правил безопасной эксплуатации инвентаря, приспособлений и оборудования во время выполнения лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении настройки и регулировки контрольно- измерительных приборов и инструментов; | оценка лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | оценка деятельности обучающихся на практическом занятии, защита практических работ; зачет по учебной практике и по разделу профессионального модуля. |

ПМ 3 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования».

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Проведение плановых и внеочередных осмотров электрооборудования | - выполнение технического осмотра осветительных электроустановок; | оценка деятельности обучающихся на практическом занятии, защита практических работ; |
|  | - выполнение технического осмотра пускорегулирующей аппаратуры; | наблюдение за соблюдением правил безопасной эксплуатации инвентаря, приспособлений и оборудования во время выполнения лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | - выполнение технического осмотра электрических машин; | -наблюдение за организацией рабочего места во время выполнения лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | - выполнение технического осмотра распределительных устройств; | последовательности действий при прохождении учебной и производственной практики; |
|  | - выполнение технического осмотра кабельных линий электропередач; | оценка деятельности обучающихся на практическом занятии, защита практических работ; |
|  | - выполнение технического осмотра воздушных линий электропередач | последовательности действий при прохождении учебной и производственной практики; |
| ПК 2. Произведение технического обслуживания электрооборудования согласно технологическим картам | - выполнение технического обслуживания осветительных электроустановок; | наблюдение за выбором и подготовкой инвентаря, приспособлений и оборудования во время выполнения лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | - выполнение технического обслуживания пускорегулирующей аппаратуры | оценка за соблюдением санитарно – гигиенических норм и правил при организации рабочего места; |
|  | - выполнение технического обслуживания электрических двигателей; | оценка соблюдения последовательности действий при прохождении учебной и производственной практики; |
|  | - выполнение технического обслуживания распределительных устройств; | оценка лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | - выполнение технического обслуживания кабельных линий электропередач; | оценка результатов учебной и производственной практики; оценка за выполнение лабораторной работы, |
|  | - выполнение технического обслуживания воздушных линий электропередач. | оценка соблюдения последовательности действий при прохождении учебной и производственной практики; |
| ПК 3. Выполнение замены электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей | - замена конструктивных элементов осветительного электрооборудования, не подлежащих ремонту; | наблюдение за выбором и подготовкой инвентаря, приспособлений и оборудования во время выполнения лабораторной работы, учебной и производственной практики; |
|  | - замена конструктивных элементов пускорегулирующей аппаратуры, не подлежащих ремонту; | оценка за соблюдением санитарно – гигиенических норм и правил при организации рабочего места; |
|  | - замена конструктивных элементов электрических двигателей, не подлежащих ремонту; | оценка соблюдения последовательности действий при прохождении учебной и производственной практики; |
|  | - замена конструктивных элементов трансформаторов, не подлежащих ремонту; | оценка деятельности обучающихся на практическом занятии, защита практических работ; |
|  | - замена конструктивных элементов кабельных линий электропередач, не подлежащих ремонту; | оценка деятельности обучающихся на практическом занятии, защита практических работ; |
|  | - замена конструктивных элементов воздушных линий электропередач, не подлежащих ремонту. | оценка деятельности обучающихся на практическом занятии, защита практических работ; зачет по учебной практике и по разделу профессионального модуля. |